| 山西煤矿机械制造股份有限公司设备智能化改造所需物料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格说明 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| 1 | 通讯网关 | 智能物联网通讯网关 | 台 | 115 |  |  |  |
| 2 | 接口转换服务器 | 用于车床数据转换采集 | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 | 智能电表 | 智能三相电表 | 台 | 129 |  |  |  |
| 4 | 互感线圈 | 电流互感器 与电表配套 | 个 | 387 |  |  |  |
| 5 | 工业路由 | 用于协议转换 | 台 | 9 |  |  |  |
| 6 | 工业交换机(5口) | 5口千兆交换机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 交换机(16口工业) | 16口工业级交换机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 8 | 485屏蔽专用线缆 | 2芯屏蔽双绞线 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 10 | BV2.5平方电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 米 | 2400 |  |  |  |
| 11 | 2×1.5电源线 | 两芯护套软线 | 米 | 130 |  |  |  |
| 12 | 3*2.5RVV电源线 | 3芯护套软线 | 米 | 665 |  |  |  |
| 13 | 弱电控制箱(小) | 300×400×250mm | 台 | 59 |  |  |  |
| 15 | 弱电控制柜(配电室型) | 2000×800×400mm | 台 | 6 |  |  |  |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽铜缆 305米/箱 | 箱 | 24 |  |  |  |
| 17 | 水晶头 | 六类RJ45 100个/盒 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 18 | 线管/软管 | JDG管/包塑金属软管 D25 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 19 | 桥架 | 金属桥架 100×50 | 米 | 150 |  |  |  |
| 20 | 辅材 | 配件及辅助材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 21 | 12v 防爆电源 | 江苏无锡 |  | 6 |  |  |  |
| 22 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价人： |  | 报价单位：（公章） |  |  |  |  |